附：项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:原有铝合金吊顶面层拆除 | m2 | 910 |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金吊顶（原有铝合金顶） 2.龙骨材料种类、规格、中距:原有龙骨 | m2 | 610 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:原有龙骨 | m2 | 300 |  |  |
| 4 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:2.1m 2.灯具种类:吊顶上灯具拆除 | 套 | 120 |  |  |
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:拆除原有灯具还原 | 套 | 120 |  |  |